АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Некоузский муниципальный район, Ярославская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2024                                                                                                №59

Об утверждении программы проведения

проверки готовности к отопительному периоду

2024-2025 годов многоквартирных жилых домов

на территории Октябрьского сельского поселения

Руководствуясь приказом  Министерства энергетики  Российской  Федерации  от  12.03.2013  №  103  «Об  утверждении  правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Программу  проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2024-2025  годов  многоквартирных жилых домов на  территории  Октябрьского сельского поселения согласно приложению 1.

2.  Создать  комиссию  по  проверке  готовности  к  отопительному  периоду  2024-2025гг.  многоквартирных жилых домов на территории  Октябрьского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Обнародовать  настоящее  постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

сельского поселения                                                                  В.В. Солдатов

Приложение 1

к постановлению администрации

Октябрьского  сельского поселения

от 29.05.2024 № 59

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов многоквартирных жилых домов на территории Октябрьского сельского поселения

I.  Общие положения

1.  Целью  программы  проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду  2024-2025  годов  многоквартирных жилых домов на  территории  Октябрьского  сельского  поселения (далее  –  Программа)  является  оценка  готовности  к отопительному  периоду  2024-2025  годов  многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения.

2.  Проверка готовности  к  отопительному периоду  многоквартирных жилых домов осуществляется  в  соответствии  с  приказом  Министерства энергетики  Российской  Федерации  от  12.03.2013  №  103  «Об  утверждении  правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее -  Правила).

II.  Порядок проведения проверки

3. Работа  Комиссии  по  проверке  готовности  к  отопительному  периоду  2024-2025гг.  многоквартирных жилых домов на территории Октябрьского сельского поселения  осуществляется  в  соответствии  с  Программой  и  графиком проведения  проверки  готовности  многоквартирных домов к  отопительному  периоду  2024-2025  годов (Приложение 1 к Программе).

4. При  проверке  комиссией  проверяется  выполнение  требований  настоящей Программы.  В  целях  проведения  проверки  комиссии  рассматривают  документы, подтверждающие  выполнение  требований  по  готовности, в случае если в отношении многоквартирного дома не представлены акты осмотра (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – проводят осмотр объектов проверки.

5. Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  готовности  к отопительному периоду (далее –  акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки,  по образцу согласно приложению  2 к Программе. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект готов к отопительному периоду,

-  объект  проверки  будет  готов  к  отопительному  периоду  при  условии устранения  в  установленный  срок  замечаний  к  требованиям  готовности, выданных комиссией,

-  объект проверки не готов к отопительному периоду.

6.  При  наличии  у  комиссии  замечаний  к  выполнению  требований  по готовности  или  при  невыполнении  требований  по  готовности  к  акту  прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

7.  Паспорт  готовности  к  отопительному  периоду  (далее  –  Паспорт) составляется  по  образцу  согласно  приложению  3  к  Программе  и  выдается администрацией  Октябрьского сельского поселения по  каждому  объекту  проверки  в  течение  15  дней  с  даты подписания акта в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

8.  Срок  выдачи  паспортов  не позднее 15 сентября 2024 г..

9.  В  случае  устранения  указанных  в  перечне  замечаний  к  выполнению  (невыполнению)  требований  по  готовности  в  сроки,  установленные  в  предыдущем абзаце,  комиссией  проводится  повторная  проверка,  по  результатам  которой составляется новый акт.

III.  Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

10.  В  целях  оценки  готовности  многоквартирного дома  к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)  устранение  выявленных  в  порядке,  установленном  законодательством Российской  Федерации,  нарушений  в  тепловых  и  гидравлических  режимах работы тепловых энергоустановок;

2)  проведение  промывки  оборудования  и  коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)  разработка  эксплуатационных  режимов,  а  также  мероприятий  по  их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)  состояние  тепловых  сетей,  принадлежащих  потребителю  тепловой энергии;

6)  состояние  утепления  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки,  подвалы, двери  и  центральных  тепловых  пунктов,  а  также  индивидуальных  тепловых пунктов;

7)  состояние  трубопроводов,  арматуры  и  тепловой  изоляции  в  пределах тепловых пунктов;

8)  наличие  и  работоспособность  приборов  учета,  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)  наличие  паспортов  теплопотребляющих  установок,  принципиальных схем  и  инструкций  для  обслуживающего  персонала  и  соответствие  их действительности;

11)  отсутствие  прямых  соединений  оборудования  тепловых  пунктов  с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)  отсутствие  задолженности  за  поставленные  тепловую  энергию (мощность),  теплоноситель;

15)  наличие  собственных  и  (или)  привлеченных  ремонтных  бригад  и обеспеченность  их  материально-техническими  ресурсами  для  осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)  надежность  теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии  с  учетом климатических  условий  в  соответствии  с  критериями  надежности теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии  с  учетом  климатических условий.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой  энергии  составляется  акт  с  приложением  перечня  с  указанием  сроков устранения  замечаний,  относятся  несоблюдение  требований,  указанных  в подпунктах 8, 13, 14, 17 настоящего пункта.

Приложение 1

к Программе

График проведения проверки готовности многоквартирных домов к  отопительному  периоду  2024-2025  годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Октябрь Некоузского района: - ул.Комсомольская, д.8/18 - ул.Комсомольская, д.20 - ул.Комсомольская, д.21 - ул.Комсомольская, д.22 - ул.Комсомольская, д.24/17 - ул.Комсомольская, д.38 - ул.Комсомольская, д.40 - ул.Комсомольская, д.42 - ул.Комсомольская, д.44 - ул.Комсомольская, д.44а - ул.Ленина, д.1/7 - ул.Ленина, д.2/5 - ул.Ленина, д.5/14 - ул.Ленина, д.6/12 - ул.Ленина, д.7/5 - ул.Ленина, д.8/3 - ул.Ленина, д.9 - ул.Ленина, д.10 - ул.Ленина, д.12 - ул.Ленина, д.13 - ул.Ленина, д.14 - ул.Ленина, д.15 - ул.Ленина, д.16 - ул.Ленина, д.17 - ул.Ленина, д.18 - ул.Ленина, д.20 - ул.Ленина, д.22 - ул.Мира, д.1 - ул.Садовая, д.1 - ул.Садовая, д.3 - ул.Садовая, д.9/8 - ул.Садовая, д.13/1 - ул.Советская, д.3 - ул.Советская, д.9 - ул.Советская, д.12/17 - ул.Советская, д.14 - ул.Транспортная, д.6 - ул.Транспортная, д.15 - ул.Транспортная, д.28 - ул.Транспортная, д.30 - ул.Транспортная, д.32 - ул.Транспортная, д.34 - ул.Транспортная, д.36 - ул.Техническая, д.1/7 - ул.Техническая, д.7 - ул.Техническая, д.10 - ул.Техническая, д.15/13 - ул.Техническая, д.16 | до 01.08.2024 |
| 2 | с. Мокеиха Некоузского района: - ул.Вокзальная, д.3 - ул.Вокзальная, д.5 - ул.Вокзальная, д.11 - ул.Вокзальная, д.14 - ул.Вокзальная, д.15 - ул.Пограничная, д.4 - ул.Пограничная, д.6/17 - ул.Пограничная, д.8/18 - ул.Пограничная, д.10 - ул.Пограничная, д.12/13 - ул.Железнодорожная, д.2 - ул.Железнодорожная, д.3 - ул.Железнодорожная, д.4/1 - ул.Железнодорожная, д.5/2 - ул.Центральная, д.1 - ул.Центральная, д.2 - ул.Центральная, д.3 - ул.Центральная, д.4 - ул.Центральная, д.5/9 - ул.Центральная, д.6 - ул.Центральная, д.7/8 - ул.Центральная, д.9 - ул.Центральная, д.11/3 - ул.Центральная, д.13/2 - ул.Центральная, д.15 - ул.Школьная, д.9 - ул.Школьная, д.11 | до 01.08.2024 |
| 3 | с. Воскресенское Некоузского района: - ул.Центральная, д.4 - ул.Центральная, д.6 - ул.Центральная, д.12 - ул.Центральная, д.13 - ул.Центральная, д.15 - ул.Центральная, д.17 | до 01.08.2024 |

Приложение 2

к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительное периоду _______/_______ гг.

__________________________                                                 "_____"_______________ 20__ г.

(место составление акта)                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Октябрьского сельского поселения от ___№____ «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов многоквартирных жилых домов на территории Октябрьского сельского поселения» в соответствии   с   Программой  проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2023-2024 годов  многоквартирных жилых домов на  территории  Октябрьского сельского поселения.,   утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от _______-,

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________

_________________________________________________________________________

(полное   наименование  потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила:_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к постановлению администрации

Октябрьского  сельского поселения

от 29.05.2024 № 59

Состав комиссии  по  проверке  готовности  к  отопительному  периоду  2024-2025гг.  многоквартирных жилых домов на территории  Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Солдатов Вадим Васильевич | Председатель комиссии, Глава Октябрьского сельского поселения |
| 2. | Кижменёва Светлана Владимировна | Заместитель председателя, заместитель главы администрации по экономике и инфраструктуре |
| 3 | Лапшина Анастасия Викторовна | Член комиссии, ведущий специалист – юрист администрации |
| 4 | Поршнева Екатерина Сергеевна | Член комиссии, специалист администрации |
| 5 | Демидов Павел Александрович | Член комиссии, первый заместитель главы администрации Некоузского МР (по согласованию) |
| 6 | Струц Тамара Николаевна | Член комиссии, начальник отдела ЖКХ, инфраструктуры и природопользования администрации Некоузского МР (по согласованию) |
| 7. | Коршунов Александр Николаевич | Член комиссии, директор Октябрьского филиала ОАО «Яркоммунсервис» (по согласованию) |